Τροχός Ώμου

- Να είναι χρωμιωμένος

- Να αυξομειώνεται το ύψος του άξονα περιστροφής

- Να αυξομειώνεται το ύψος της χειρολαβής του ασθενούς

- Να μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση περιστροφής