# Δινόλουτρο μικρό

- Να διαθέτει τουρμπίνα αθόρυβης λειτουργίας με σύστημα αυτοπροστασίας

- Να διαθέτει δέκα ακροφύσια αυξομείωσης της έντασης, τόσο του νερού, όσο και του αέρα

- Η ισχύς του μοτέρ να είναι τουλάχιστον 1,20 ΗΡ

- Να μην διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων από ηλεκτροπληξία

- Η θέρμανση του νερού να γίνεται από εξωτερική παροχή

- Να διαθέτει σήμανση C.E. Mark και να επισυνάπτεται στην προσφορά