ΣΚΑΜΠΩ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ

- Να είναι ανατομικό

- Να έχει ρυθμιζόμενη πλάτη

- Να ρυθμίζεται υδραυλικά το ύψος κατάλληλα ώστε να διευκολύνει τη θεραπεία στο δινόλουτρο