# ΥΠΕΡΗΧΟΙ

- Nα είναι επιτραπέζια, σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη από διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη (touch screen) και ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους τις εκάστοτε θεραπείας.

- Να έχει δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB.

- Να διαθέτει κενές θέσεις μνήμης για δυνατότητα καταχώρησης ασθενών ή προγραμμάτων.

- Να διαθέτει ελληνικό μενού για την απεικόνιση των παραμέτρων

- Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα θεραπείας και να υπάρχει η δυνατότητα γραφικής απεικόνισης.

- Nα διαθέτει κεφαλή υπερήχου διαμέτρου 5cm2 και να λειτουργεί με 2 συχνότητες 1&3 MHz καθώς και σε συνεχή-παλμικές εκπομπές..

- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark.