# ΥΠΕΡΥΘΡEΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

- Να είναι τροχήλατη

- Υπέρυθρη (IR) ακτινοβολίας

- Να έχει δυνατότητα αυξομείωσης του ύψους και της κλίσης της λυχνίας μέσω πολύσπαστου βραχίονα

- Να έχει ισχύς της IR  250 W

- Να διαθέτει ένα προστατευτικό πλέγμα για την αποφυγή ατυχημάτων

- Να έχει τροφοδοσία : 240 V / 50-60 Hz