## Συσκευή Θερμών Επιθεμάτων

- Na είναι επιτραπέζια

- Iσχύ μέχρι 1700 W

- Να ρυθμίζεται η θερμοκρασία απο 50 - 95 ( C

- Να διαθέτει χωρητικότητα 6 επιθεμάτων

- Να διαθέτει  CE-MARK