## Στατικό Ποδήλατο

- Μαγνητικό σύστημα αντίστασης 16 σημείων με ηλεκτρική ρύθμιση.

- Ρύθμιση σέλας καθ΄ ύψος και κατά μήκος.

- Βάρος τροχού 9 κιλά.

- Στιβαρή κατασκευή.

- Εργονομική σχεδίαση σέλλας/τιμονιού.

- Ενδείξεις: Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης, θερμίδες και  καρδιακοί  παλμοί με   σύστημα αφής.

- Μέγιστο βάρος χρήστη: 120kg

- Διαστάσεις: 100 x 50 x 135 εκατοστά

- Πιστοποίηση: CE