## ΚΡΕΒΑΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Το κρεβάτι να είναι μεταλλικό

- 	Το προσκέφαλο του κρεβατιού να ρυθμίζεται σε κλίση εως 30( και να υπάρχει ειδική οπή για την τοποθέτηση του προσώπου.

- Επιτρεπόμενο βάρος:130 kgr

- Nα διαθέτει μηχανισμό χαρτοσέντονου

- Διαστάσεις κρεβατιού    :	1,80 m   Μήκος

0,65 m   Πλάτος

- Να διαθέτει CE MARK