## ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟ

- Να είναι επιτραπέζιo

- Να έχει χωρητικότητα 3 Kgr  παραφίνης

- Να έχει θερμοκρασία τήξεως 36-38 °C

- Να συνοδεύεται  από 3 Kgr παραφίνη