ΕΚΔΟΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υ.Π.Ε : …………………………………………………………………………………………………………….

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / Κ.Υ./ ΜΟΝΑΔΑ : …………………………………………………………………………….

1.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (εφαρμογή άρθρου 1)

  - Είναι συνδεδεμένα τα κτίρια του Νοσοκομείου / ΚΥ/ Μονάδας σας με το δίκτυο φυσικού αερίου;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

  - Εάν ΟΧΙ στο 1.1  απαντήστε: υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στην περιοχή σας;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

  - Εάν ΟΧΙ στο 1.1 και ΝΑΙ στο  1.2:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ: Υποβολή πρότασης αίτησης παροχής φυσικού αερίου στην ΕΠΑ της περιοχή σας για υποκατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης έως τις 31-12-2008.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.  ΜΕΙΩΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ (εφαρμογή άρθρου 2)

  - Έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στο Νοσοκομείο / ΚΥ/ Μονάδα σας;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

2.2  Εάν ΟΧΙ στο 2.1:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ: εγκατάσταση εξοπλισμού  αντιστάθμισης της αέργου ισχύος έως τις 31-12-2008.

  - Εάν ΝΑΙ στο 2.1  απαντήστε: Ποιος ο συντελεστής ισχύος (συνφ) των ηλεκτρικών καταναλώσεων του Νοσοκομείου /Μονάδας σας;

……………………………………………………………………………………………….

  - Εάν ο συντελεστής ισχύος (συνφ) είναι μικρότερος του 0,95:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ: αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού  αντιστάθμισης της αέργου ισχύος ώστε ο συντελεστής ισχύος να είναι μεγαλύτερος του 0,95 έως τις 31-12-2008.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εφαρμογή άρθρου 3)

  - Ποια η συχνότητα προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών εγκαταστάσεων στο Νοσοκομείο /  ΚΥ / Μονάδα σας;

ΕΤΗΣΙΑ / ΕΞΑΜΗΝΗ / ΑΛΛΗ : …………………………………………………………………………

3.2 Για όλα το Νοσοκομεία / ΚΥ / Μονάδες:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ:  Συμπλήρωση του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε κλιματιστική εγκατάσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (εφαρμογή άρθρου 4)

4.1 Γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της ποσότητας φρέσκου αέρα των        κλιματιζόμενων χώρων;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

4.2 Για όλα το Νοσοκομεία / ΚΥ / Μονάδες:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ:  Έλεγχος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της ποσότητας φρέσκου αέρα των κλιματιζόμενων χώρων με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του ΥΥΚΑ .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (εφαρμογή άρθρου 5)

5.1  Έχουν αντικατασταθεί όλοι οι φωτιστικοί  λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β με λαμπτήρες φθορισμού ενεργειακής απόδοσης Α ή Β;

ΝΑΙ / ΟΧΙ………………………………………ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : …………………………

5.2  Είναι εφοδιασμένα όλα τα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της χρήσης μαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ………………………………………ΠΟΣΟΣΤΌ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : …………………………

  - Εάν ΟΧΙ στο 5.1 ή 5.2:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ: σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β με λαμπτήρες φθορισμού ενεργειακής απόδοσης Α ή Β και εφοδιασμός τους με στραγγαλιστικά πηνία έως τις 31-05-2009.

  - Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος των επιπέδων φωτισμού;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

  - Για όλα το Νοσοκομεία / ΚΥ / Μονάδες:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ:  Έλεγχος των επιπέδων φωτισμού σε κάθε χώρου με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του ΥΥΚΑ και, σε περίπτωση όπου τα επίπεδα φωτισμού, χωρίς την παρουσία ηλιακού φωτός, διαφέρουν κατά 150 lux τουλάχιστον  από τα οριζόμενα επίπεδα, τοποθέτηση  ή αφαίρεση των κατάλληλων φωτιστικών διατάξεις σε κάθε χώρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (εφαρμογή άρθρου 6)

6.1  Έχετε προβεί σε εγκατάσταση κατάλληλων διατάξεων αυτοματισμού κατά περίπτωση στους διαδρόμους ορόφων, κοινόχρηστους χώρους κλπ. για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητας των συστημάτων φωτισμού;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

6.2  Εάν ΝΑΙ στο 6.1  απαντήστε: Έχει σημειωθεί μείωση του συντελεστή ισχύος λόγω των παραπάνω παρεμβάσεων;

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

  - Εάν ΝΑΙ στο 6.2:

Απαιτούμενη ενέργεια βάσει της ΚΥΑ: Αντιμετώπιση της μείωσης του συντελεστή ισχύος σε κεντρικό επίπεδο ανά κτίριο σύμφωνα με το άρθρο 2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7.  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (εφαρμογή άρθρου 7)

7.1 Ποσοστό κλιματιστικών, ψυγείων, ψυγειοκαταψυκτών και κουζινών με ενεργειακή σήμανση «Α» : …….

7.2 Ποσοστό οθονών υπολογιστών, φορητών υπολογιστών, εκτυπωτών και μηχανών fax με ένδειξη   ενεργειακής απόδοσης «EnergyStar» ή ισοδύναμού της : ……….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

8.  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ (εφαρμογή άρθρου 8)

8.1  Επίχρισμα ταράτσας με ψυχρές βαφές μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.2  Εξωτερικοί χρωματισμοί κατακόρυφων τμημάτων του κτιρίου με ψυχρές βαφές μεγάλης  ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία..

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.3  Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής (όπου είναι δυνατό) για τον περιορισμό της χρήσης των    κλιματιστικών.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.4  Χρήση νυχτερινού αερισμού κτιρίου (όπου είναι δυνατό).

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.5   Σκίαση κτιρίου για βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.6  Σκίαση κλιματιστικών μονάδων σε εξωτερικούς χώρους.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.7  Φύτευση δωμάτων.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.8   Ελεύθερη ψύξη κατά τις ενδιάμεσες περιόδους θέρμανσης/ψύξης (σε περίπτωση χρήσης    αερόψυκτης μονάδας).

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.9   Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα των κλιματιζόμενων χώρων.

ΝΑΙ / ΟΧΙ……………………………………………………………………………………………….

8.10   Άλλα πρόσθετα μέτρα

…………………………………………………………………………………………………………...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  (εφαρμογή άρθρου 9)

9.1  Έχετε προβεί σε ορισμό ενός ή περισσοτέρων ενεργειακών υπευθύνων με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 10;

ΝΑΙ / ΟΧΙ………………………………………………………………………………………………...

Αν ΝΑΙ αριθμός απόφασης:……………………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………… Κατηγορία (ΠΕ/ΤΕ):………………………………………………………………………………… Ειδικότητα:…………………………………………………………………………………………… Θέση στο φορέα:…………………………………………………………………………………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ